## Calibration of Electromagnet 1
Current (A) | Magnetic Field (T) | Magnetic Field (G)
0.25 | -0.064 | -64
0.5 | -0.153 | -153
0.75 | -0.242 | -242
1 | -0.303 | -303
1.25 | -0.333 | -333
1.5 | -0.526 | -526
1.75 | -0.613 | -613
2 | -0.71 | -710
2.25 | -0.804 | -804
2.5 | -0.896 | -896
2.75 | -0.985 | -985
3 | -1.076 | -1076
3.25 | -1.17 | -1170
3.5 | -1.26 | -1260
3.75 | -1.365 | -1365
4 | -1.43 | -1430

## Calibration of Electromagnet 2
Current (A) | Magnetic Field (T) | Magnetic Field (G)
0 | -0.055 | -55
0.25 | -0.245 | -245
0.5 | -0.444 | -444
0.75 | -0.652 | -652
1 | -0.856 | -856
1.25 | -1.071 | -1071
1.5 | -1.287 | -1287
1.75 | -1.495 | -1495
2 | -1.712 | -1712
2.25 | -1.918 | -1918
2.5 | -2.12 | -2120
2.75 | -2.34 | -2340
3 | -2.54 | -2540
3.25 | -2.75 | -2750
3.5 | -2.95 | -2950
3.75 | -3.15 | -3150
4 | -3.35 | -3350

## Voltage Measurements 3361 Ge
Electromagnet Current 1 (A) | Hall Voltage 1 (mV) | Electromagnet Current 2 (A) | Hall Voltage 2 (mV) | Magnetic Field (T) | Offset Hall Voltage
0 | 83.8 | 0 | 86 |  | -1.1
0.25 | 79.3 | 0.25 | 91.1 |  | -5.9
0.5 | 74.9 | 0.5 | 96.2 |  | -10.65
0.75 | 70.2 | 0.75 | 101.2 |  | -15.5
1 | 65.6 | 1 | 106.2 |  | -20.3
1.25 | 61.1 | 1.25 | 111.2 |  | -25.05
1.5 | 56.6 | 1.5 | 116.2 |  | -29.8
1.75 | 52.3 | 1.75 | 121.1 |  | -34.4
2 | 48.2 | 2 | 125.8 |  | -38.8
2.25 | 44.1 | 2.25 | 130.8 |  | -43.35
2.5 | 39.8 | 2.5 | 134.7 |  | -47.45
2.75 | 36.4 | 2.75 | 138.9 |  | -51.25
3 | 32.9 | 3 | 143 |  | -55.05
3.25 | 29.3 | 3.25 | 147.1 |  | -58.9
3.5 | 26.2 | 3.5 | 150.8 |  | -62.3
3.75 | 23.1 | 3.75 | 154.6 |  | -65.75
4 | 20.1 | 4 | 158.2 |  | -69.05
Note on E1: Author: Read of gauss probe
Note on F1: Author: From equaiton 13 in lab manual

## Voltage Measurements 3375 Ge
Electromagnet Current 1 (A) | Hall Voltage 1 (mV) | Electromagnet Current 2 (A) | Hall Voltage 2 (mV) | Magnetic Field (T) | Offset Hall Voltage
0 | -103.1 | 0 | -103.1 |  | 0
0.25 | -98.9 | 0.25 | -106.9 |  | -4
0.5 | -94.7 | 0.5 | -111.1 |  | -8.2
0.75 | -90.4 | 0.75 | -115.3 |  | -12.45
1 | -86 | 1 | -119.5 |  | -16.75
1.25 | -81.8 | 1.25 | -123.9 |  | -21.05
1.5 | -77.6 | 1.5 | -128.4 |  | -25.4
1.75 | -73.4 | 1.75 | -132.8 |  | -29.7
2 | -69.2 | 2 | -137.1 |  | -33.95
2.25 | -65.2 | 2.25 | -141.4 |  | -38.1
2.5 | -61.1 | 2.5 | -145.8 |  | -42.35
2.75 | -57.1 | 2.75 | -150 |  | -46.45
3 | -53.2 | 3 | -154.1 |  | -50.45
3.25 | -49.3 | 3.25 | -158.3 |  | -54.5
3.5 | 45.5 | 3.5 | -162.4 |  | -103.95
3.75 | -41.9 | 3.75 | -166.4 |  | -62.25
4 | -38.4 | 4 | -170.3 |  | -65.95
Note on E1: Author: Read of gauss probe
Note on F1: Author: From equaiton 13 in lab manual